## Котельные и ИТП
п/п № | Наименование работ/материалов | Единица измерения | Единичная стоимость, без НДС | Единичная стоимость работ , Руб. без НДС (Северо-Запад) (СЗФО) | Единичная стоимость работ , Руб. без НДС (Центр) (ЦФО) | Единичная стоимость работ , Руб. без НДС (Приволжский) (ПФО) | Единичная стоимость работ , Руб. без НДС (Юг) (ЮФО) | Единичная стоимость работ , Руб. без НДС (Урал) (УФО) | Единичная стоимость работ , Руб. без НДС (Сибирь) (СФО) | Валюта | Кол-во | Итоговая стоимость, без НДС | Примечания
1 | Котельные и ИТП
1.1. | Работы
1.1.1 | Работы по переобмотке статора двигателя сетевого насоса Wilo | шт | 71500 | [6 empty] | рубль |  | 0
1.1.2 | Замена подшипников двигателя сетевого насоса Wilo | шт | 9750 | [6 empty] | рубль |  | 0
1.1.3 | Замена торцевого уплотнения двигателя сетевого насоса Wilo | шт | 7280 | [6 empty] | рубль |  | 0
1.1.4 | Монтаж циркуляционного насоса RING 65-120SF | шт | 66821.33 | [6 empty] | рубль |  | 0
1.1.5 | Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм | шт | 820 | [6 empty] | рубль |  | 0
1.1.6 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм | шт | 3697.13 | [6 empty] | рубль |  | 0
1.1.7 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм | шт | 1378.71 | [6 empty] | рубль |  | 0
1.1.8 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм | шт | 6386.79 | [6 empty] | рубль |  | 0
1.1.9 | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм | шт | 2137.71 | [6 empty] | рубль |  | 0
1.1.10 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм | шт | 10290.87 | [6 empty] | рубль |  | 0
1.1.11 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | шт | 19116.19 | [6 empty] | рубль |  | 0
1.1.12 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т Внутренние | шт | 24749.95 | 24749.95 | 24749.95 | 24749.95 | 24749.95 | 24749.95 | 24749.95 | рубль |  | 0
1.1.13 | Установка пластинчатых теплообменников для систем отопления и горячего водоснабжения массой: до 50 кг | шт | 19501.96 | 19501.96 | 19501.96 | 19501.96 | 19501.96 | 19501.96 | 19501.96 | рубль |  | 0
1.1.14 | Демонтаж пластинчатых теплообменников для систем отопления и горячего водоснабжения массой: до 50 кг | шт | 7673.32 | 7673.32 | 7673.32 | 7673.32 | 7673.32 | 7673.32 | 7673.32 | рубль |  | 0
1.2. | Материалы
1.2.1 | Насос Grundfos UPS 65-180F | шт | 108333.33 | [6 empty] | рубль |  | 0
1.2.2 | Насос IL 65/120-4/2 | шт | 256730 | 256730 | 256730 | 256730 | 256730 | 256730 | 256730 | рубль |  | 0
1.2.3 | [11 empty] | 0
1.2.4 | [11 empty] | 0
1.2.5 | [11 empty] | 0
1.2.6 | [11 empty] | 0

## Радиаторы
п/п № | Наименование работ/материалов | Единица измерения | Единичная стоимость, без НДС (Северо-Запад) | Единичная стоимость, без НДС (Центр) | Единичная стоимость, без НДС (Волга) | Единичная стоимость, без НДС (Юг) | Единичная стоимость, без НДС (Урал) | Единичная стоимость, без НДС (Сибирь) | Валюта | Кол-во | Итоговая стоимость, без НДС | Примечания
1
1.1.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.2.
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.3.
1.3.1
1.3.2
1.4.
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.5.
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5

## Бойлеры
п/п № | Наименование работ/материалов | Единица измерения | Единичная стоимость, без НДС (Северо-Запад) | Единичная стоимость, без НДС (Центр) | Единичная стоимость, без НДС (Волга) | Единичная стоимость, без НДС (Юг) | Единичная стоимость, без НДС (Урал) | Единичная стоимость, без НДС (Сибирь) | Валюта | Кол-во | Итоговая стоимость, без НДС | Примечания
1
1.1.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.2.
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.3.
1.3.1
1.3.2
1.4.
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.5.
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5