## Материалы
п/п № | Наименование работ/материалов | Единица измерения | Единичная стоимость, без НДС | Единичная стоимость работ , Руб. без НДС (Северо-Запад) (СЗФО) | Единичная стоимость работ , Руб. без НДС (Центр) (ЦФО) | Единичная стоимость работ , Руб. без НДС (Приволжский) (ПФО) | Единичная стоимость работ , Руб. без НДС (Юг) (ЮФО) | Единичная стоимость работ , Руб. без НДС (Урал) (УФО) | Единичная стоимость работ , Руб. без НДС (Сибирь) (СФО) | Единичная стоимость работ , Руб. без НДС (Дальневосточный) (ДФО) | Единичная стоимость работ , Руб. без НДС (Северо-Кавказский) (СКФО) | Валюта | Кол-во | Итоговая стоимость, без НДС | Примечания
1 | Материалы и оборудование ОПС
1.1. | Аккумуляторная батарея
1.1.1 | 12В, 7 А/ч_Аккумуляторная батарея | шт | 745.89 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.2. | Антенна
1.2.1 | Anli-300_Антена | шт | 14625 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.2.2 | GSM 2J520_Антена | шт | 487.5 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.3. | Блоки
1.3.1 | UMB-100_Блок-передатчик | шт | 2234.57 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.3.2 | Блок управления 6 зон. 500Вт/100В DSPPA PAVA-6500 | шт | 128109 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.3.3 | Блок сигнально-пусковой С 2000 СП 4-220 | шт | 4200 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.3.4 | Рупор-300, Блок речевого оповещения | шт | 65650 |  |  |  |  | 65650 |  |  |  | рубль |  | 0
1.4. | Брелок
1.4.1 | CH-Брелок_Брелок | шт | 2075 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.5. | Извещатели
1.5.1 | SC-550_Извещатель магнитноконтактный | шт | 555.88 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.5.2 | Pyronix COLT XS_Извещатель объемный охранный оптико-электронный | шт | 991.67 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.5.3 | RX-40PT_Извещатель охранный объемный | шт | 1473.33 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.5.4 | COLT QUAD PI_Извещатель охранный оптико-электронный | шт | 750 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.5.5 | RXC-ST_Извещатель охранный оптико-электронный | шт | 951.72 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.5.6 | Астра-5 исп.А_Извещатель охранный оптико-электронный | шт | 937.5 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.5.7 | Астра-5 исп.Б_Извещатель охранный оптико-электронный | шт | 937.5 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.5.8 | Астра-512_Извещатель охранный оптико-электронный | шт | 965 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.5.9 | Астра-515 исп. А_Извещатель охранный оптико-электронный | шт | 612.5 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.5.10 | Астра-515 Исп. Б_Извещатель охранный оптико-электронный | шт | 654.17 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.5.11 | Астра-516_Извещатель охранный оптико-электронный | шт | 675 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.5.12 | Астра-531ИК_Извещатель охранный оптико-электронный | шт | 1095 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.5.13 | Пирон-4_Извещатель охранный оптико-электронный | шт | 548 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.5.14 | Рапид вар.2_Извещатель охранный оптико-электронный | шт | 591.67 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.5.15 | Фотон 9_Извещатель охранный оптико-электронный | шт | 833 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.5.16 | Астра-7_Извещатель охранный оптико-электронный потолочный | шт | 1194.9 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.5.17 | Астра-8_Извещатель охранный оптико-электронный потолочный комбинированный | шт | 1977.94 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.5.18 | Астра С_Извещатель охранный поверхностный звуковой | шт | 843.33 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.5.19 | Астра-531АК_Извещатель охранный поверхностный звуковой | шт | 579.17 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.5.20 | Астра-612_Извещатель охранный поверхностный звуковой | шт | 578.33 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.5.21 | Стекло-3_Извещатель охранный поверхностный звуковой | шт | 845 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.5.22 | Астра-6131_Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный | шт | 2755.67 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.5.23 | Стрелец Арфа_Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный | шт | 3575 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.5.24 | Стрелец Икар_Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный | шт | 3097.6 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.5.25 | Фотон-Ш_Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный | шт | 1190.93 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.5.26 | Астра-5121_Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный радиоканальный | шт | 2385.83 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.5.27 | Астра-5131_Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный радиоканальный | шт | 2732.5 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.5.28 | Астра 327_Извещатель охранный ручной | шт | 422.5 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.5.29 | Астра-531 СМ_Извещатель охранный совмещенный | шт | 1162.5 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.5.30 | Астра-621_Извещатель охранный совмещенный | шт | 1565 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.5.31 | Астра 3321_Извещатель охранный точечный магнитоконтактный радиоканальный | шт | 1970.83 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.5.32 | ИПР-510-13_Извещатель пожарный ручной | шт | 284.17 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.5.33 | ИО 102-27_Извещатель ручной магнитноконтактный | шт | 350.61 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.5.34 | ИП 101-1А-А3_Извещатель тепловой максимальный | шт | 250 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.5.35 | Астра-321_Извещатель тревожной сигнализации | шт | 325 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.5.36 | ИП 212-141_Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный | шт | 393.33 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.5.37 | Звуковой сигнал Маяк-12-3М_Оповещатель охранно-пожарный звуковой | шт | 274.17 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.5.38 | Маяк-12-К_Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой | шт | 611.61 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.5.39 | МАЯК-12-КП_Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой | шт | 502.14 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.5.40 | Молния-12В "Выход"_Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | шт | 262.5 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.6. | Кабель/кабель-канал
1.6.1 | CAB 2х0,22_Кабель | шт | 19.83 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.6.2 | CAB 4х0,22_Кабель | шт | 33.83 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.6.3 | CAB 6х0,22_Кабель | шт | 37.33 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.6.4 | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5_Кабель | м.п. | 22.75 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.6.5 | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75_Кабель | м.п. | 32.29 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.6.6 | КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75_Кабель | м.п. | 59.79 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.6.7 | КСВВ 2х0,5_Кабель | шт | 10.77 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.6.8 | КСВВ 4х0,5_Кабель | шт | 16.86 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.6.9 | КСВВ 6х0,5_Кабель | шт | 26.82 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.6.10 | КСПВ 2х0,5_Кабель | м.п. | 9.13 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.6.11 | КСПВ 4х0,5_Кабель | м.п. | 17.5 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.6.12 | КСПВ 6х0,5_Кабель | м.п. | 25 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.6.13 | КСПВ 8х0,5_Кабель | м.п. | 33.81 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.6.14 | ШВВП 2х0,5_Кабель | шт | 21.67 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.6.15 | ШВВП 2х0,75_Кабель | шт | 31.67 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.6.16 | 20х10_Кабель-канал с двойным замком белый | м.п. | 32.55 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.6.17 | 25х16_Кабель-канал с двойным замком белый | м.п. | 49.36 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.6.18 | 40х25_Кабель-канал с двойным замком белый | м.п. | 88.97 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.7. | Клавиатура
1.7.1 | K641+/R_Клавиатура | шт | 23435.24 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.7.2 | Paradox K32+ (MG32LED)_Клавиатура | шт | 9738.08 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.7.3 | Paradox NX-108_Клавиатура | шт | 3541.67 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.7.4 | Paradox К10H/K10V (MG10LEDH/V)_Клавиатура | шт | 6648.42 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.7.5 | К-14 LED_Клавиатура | шт | 1575 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.7.6 | К-16 LCD_Клавиатура | шт | 5575 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.7.7 | КВ1-2_Клавиатура | шт | 2284.04 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.7.8 | Мираж-КД-03_Клавиатура | шт | 1666.67 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.7.9 | Проксима TK-306_Клавиатура | шт | 941.67 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.7.10 | ПУ-14_Клавиатура | шт | 1375 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.7.11 | ПУ-16_Клавиатура | шт | 1555.74 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.7.12 | ПУ-300_Клавиатура | шт | 3466.67 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.7.13 | ПУ-32_Клавиатура | шт | 1890 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.7.14 | ПУ-500_Клавиатура | шт | 1800 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.7.15 | ПУ-8_Клавиатура | шт | 1733.33 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.7.16 | Цербер К_Клавиатура | шт | 7575.75 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.7.17 | Цербер КТМ_Клавиатура | шт | 1950 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.8. | Комплект радиоканальный
1.8.1 | ACS-101_Комплект радиоканальный | шт | 2832.19 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.8.2 | ACS-102_Комплект радиоканальный | шт | 2961.68 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.8.3 | комплект Астра-Р_Комплект радиоканальный | шт | 3233.33 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.9. | Контрольная панель
1.9.1 | Мираж-GSM-М8-05_Контролер охранно-пожарного мониторинга | шт | 10916.67 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.9.2 | EVO541_Контрольная панель | шт | 7875 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.9.3 | Paradox Digiplex EVO192_Контрольная панель | шт | 13441.59 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.9.4 | Paradox MG5050_Беспроводная контрольная панель | шт | 10053.33 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.9.5 | Paradox Digiplex EVOHD_Контрольная панель | шт | 14905 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.9.6 | Paradox MG5000_Контрольная панель | шт | 10534.33 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.9.7 | Норд GSM_Контрольная панель | шт | 10825 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.9.8 | Микрофонная консоль с селектором зон DSPPA PAVA-6006 | шт | 42307 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.9.9 | Контакт GSM-5_Панель охранно-пожарная | шт | 6702.84 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.9.10 | Микрофонная консоль-20 | шт | 44782 |  |  |  |  | 44782 | [5 empty] | 0
1.10. | Корпус металлический
1.10.1 | Бокс Цербер Б-03М_Корпус металлический | шт | 1431.08 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.10.2 | Бокс Цербер Б-04М_Корпус металлический | шт | 1009.67 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.11. | Модуль сигнальных реле
1.11.1 | Астра-822_Модуль сигнальных реле | шт | 946.67 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.11.2 | Стрелец РИГ_Модуль сигнальных реле | шт | 3410.96 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.11.3 | Рупор-300-МК, Модуль контроля линий адресный | шт | 3532 |  |  |  |  | 3532 | [5 empty] | 0
1.12. | Объектовое радиопередающее устройство
1.12.1 | Барьер-4_Объектовое радиопередающее устройство | шт | 3393 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.12.2 | Барьер-6_Объектовое радиопередающее устройство | шт | 4719 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.12.3 | Барьер-8_Объектовое радиопередающее устройство | шт | 4266.67 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.12.4 | Барьер-96_Объектовое радиопередающее устройство | шт | 6228 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.12.5 | Барьер-ТМ3-МС_Объектовое радиопередающее устройство | шт | 3198 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.12.6 | Планар ОП-8н GSM_Объектовый прибор | шт | 9847.5 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.13. | Передатчик
1.13.1 | ПРД1_Передатчик | шт | 3024 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.13.2 | ПРД2_Передатчик | шт | 3129 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.13.3 | Астра РИ_Радиопередающее устройство | шт | 2833.33 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.13.4 | СПИ Протон ПС Радиус-160-А_Передатчик сообщений | шт | 6391.67 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.14. | Прибор приемно-контрольный
1.14.1 | Мираж-СКП12-01_Прибор приемно-контрольный | шт | 3333.33 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.14.2 | LARS NX-8-BO_Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт | 13148.33 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.14.3 | Альтоника RS202-ТР_Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт | 9391.67 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.14.4 | Барьер-96Т_Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт | 5373.33 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.14.5 | Барьер-К4/8_Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт | 5382 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.14.6 | Барьер-К4_Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт | 5148 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.14.7 | Барьер-К464_Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт | 5950.8 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.14.8 | Барьер-ТМ4_Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт | 3510 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.14.9 | Барьер-ТМ41_Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт | 2340 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.14.10 | Гранит-16_Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт | 7645.83 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.14.11 | Гранит-2_Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт | 6166.67 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.14.12 | Гранит-24_Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт | 8670.83 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.14.13 | Гранит-3_Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт | 5962.5 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.14.14 | Гранит-4_Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт | 7083.92 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.14.15 | Гранит-5_Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт | 6245.83 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.14.16 | Гранит-8_Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт | 6691.67 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.14.17 | Контакт GSM 9N_Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт | 5896.71 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.14.18 | Контакт GSM-5-2_Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт | 6758.33 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.14.19 | Мираж-GSM-M8-03_Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт | 9432.58 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.14.20 | Мираж-GSM-М8-01_Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт | 9983.33 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.14.21 | Мираж-GSM-М8-02_Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт | 9633.33 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.14.22 | Мираж-GSM-М8-04_Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт | 10416.67 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.14.23 | Норд GSM WRL_Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт | 11658.33 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.14.24 | Норд GSM Металл_Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт | 8597.25 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.14.25 | Офицер исп. 02-02_Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт | 11550 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.14.26 | Проксима S800 "Нано"_Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт | 7125 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.14.27 | Протон-16_Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт | 11429.17 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.14.28 | Протон-4_Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт | 9075 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.14.29 | Протон-8_Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт | 9966.67 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.14.30 | Цербер GSM_Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт | 14142.33 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.14.31 | Цербер LP-4_Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт | 9750 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.14.32 | Цербер-03_Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт | 14142.33 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.14.33 | Цербер-RP-4_Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт | 9721.83 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.14.34 | Эритея Магия GSM_Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт | 5200 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.14.35 | Дефенсио-4/32_Прибор приемно-контрольный охранный | шт | 8968.17 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.14.36 | Комтех-8/32_Прибор приемно-контрольный охранный | шт | 9388.17 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.14.37 | Комтех-8R32_Прибор приемно-контрольный охранный | шт | 7304.17 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.15. | Расширитель
1.15.1 | Paradox ZX8_Расширитель | шт | 5870.7 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.15.2 | Проксима SE-10-B_Расширитель | шт | 1583.33 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.15.3 | СН-РПШ-8_Расширитель | шт | 1241.67 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.15.4 | Астра РИ-М РР_Расширитель беспроводных зон в составе систем с центральным ППКОП | шт | 3385.83 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.15.5 | CH-Радио_Расширитель беспроводных ШС | шт | 2480.83 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.15.6 | Стрелец: РРОП-И_Расширитель р/к шс | шт | 11466 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.15.7 | Мираж-СКП08-03_Расширитель ШС | шт | 2489.85 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.15.8 | РПШ-12_Расширитель ШС | шт | 2037.35 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.15.9 | РПШ-8_Расширитель ШС | шт | 1241.67 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.16. | Считыватель
1.16.1 | JSB-KTMn-15_Считыватель | шт | 283.33 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.16.2 | RTM-01_Считыватель | шт | 337.5 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.16.3 | STEMAX RFID_Считыватель | шт | 1916.67 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.16.4 | STEMAX TM_Считыватель | шт | 1833.33 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.16.5 | Считыватель-3 исп. 00, 02_Считыватель | шт | 504.17 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.16.6 | ТМ-8_Считыватель | шт | 362.9 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.16.7 | ИО 102-14_Считыватель магнитно-контактный | шт | 41.67 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.16.8 | ИО 102-16/2_Считыватель магнитно-контактный | шт | 77.17 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.16.9 | ИО 102-16_Считыватель магнитно-контактный | шт | 79.17 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.16.10 | ИО 102-2_Считыватель магнитно-контактный | шт | 77.5 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.16.11 | ИО 102-20 А/П_Считыватель магнитно-контактный | шт | 192.89 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.16.12 | ИО 102-20 А2П_Считыватель магнитно-контактный | шт | 146.9 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.16.13 | ИО 102-20 Б2П_Считыватель магнитно-контактный | шт | 151.33 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.16.14 | ИО 102-20_Считыватель магнитно-контактный | шт | 184.57 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.16.15 | ИО 102-26_Считыватель магнитно-контактный | шт | 125 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.16.16 | ИО-102-16/1_Считыватель магнитно-контактный | шт | 76.67 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.16.17 | ИО-102-16_Считыватель магнитно-контактный | шт | 75 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.17. | Устройство коммутационное
1.17.1 | УК-ВК/02_Устройство коммутационное | шт | 1137.5 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.17.2 | Проксима S800-2GSM-B_Устройство оконечное объектовое | шт | 5375 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.17.3 | Протон-4G_Устройство оконечное объектовое | шт | 10016.67 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.17.4 | УС Дятел_Устройство сопряжения | шт | 4583.33 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.17.5 | Устройство коммутационное УК-ВК исп.14 | шт | 1497 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.18. | Прочее
1.18.1 | Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | шт | 42.6 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.18.2 | Труба гофрированная ПВХ с зондом d=20 мм | шт | 24 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.18.3 | Скоба металлическая однолапковая d=20 мм | шт | 3.43 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.18.4 | Саморез уп. 100 шт. 4,2х32 | шт | 399.1 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.18.5 | Дюбель металл уп. 100 шт. 6х32 | шт | 683.25 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.18.6 | Кабель передачи данных КПСнг(А)-FRLS- 1x2x1 | м | 46.2 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.18.7 | Кабель передачи данных КПСнг(А)-FRLS- 1x2x0.75 | м | 38.23 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.18.8 | Саморез 4,2х32 с прессшайбой,для ОКЛ | шт. | 3.36 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.18.9 | Речевой оповещатель LPA W3 10вт. | шт. | 4837 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.18.10 | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая д16 | м | 28.8 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.18.11 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ | шт. | 1561 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.18.12 | Световое табло Молния 12в "Выход" | шт. | 675 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.18.13 | Скоба металлическая однолапковая СМО 16-17 | шт. | 17.71 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.18.14 | ДИП-34-04 (ЗИП) | шт. | 2250 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.18.15 | Ороситель спринклерный СВВ-12 | шт. | 648 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.18.16 | Ороситель спринклерный СВН-12 | шт. | 606 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.18.17 | Труба стальная Ду25, оцинкованная | м | 425 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.18.18 | Заглушка стальная эллиптическая Ду25,оцинкованная | шт. | 95 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.18.19 | Муфта стальная 1/2" | шт. | 100 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.18.20 | Хомут сантехнический Ду25(33мм) | шт. | 85 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.18.21 | Труба 159-4,5мм, оцинкованная | м | 2980 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.18.22 | Опора с гайкой М8 | шт. | 95 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.18.23 | Саморез 4,2х25 с прессшайбой,для ОКЛ | шт. | 3.02 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.18.24 | Шпилька резьбовая М16 | м | 280 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.18.25 | Гайка М16 | шт. | 22 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.18.26 | Сантехгель зеленый | шт. | 595 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.18.27 | Электроды LB-52U (Япония) | упак | 7250 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.18.28 | Грунт-краска цинконаполненная | кг | 2800 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.19. | ППШ
1.19.1 | ППШ Штора 2750х3070 | шт | 123100 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.19.2 | ППШ Штора 3750х3290 | шт | 176900 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.19.3 | ППШ Штора 2470х3150 | шт | 113900 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.19.4 | ППШ Штора 1870х2600 | шт | 78500 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.19.5 | ППШ Штора 1355х2600 | шт | 78500 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.19.6 | ППШ Штора 1360х2600 | шт | 78500 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.19.7 | ППШ Штора 1265х2600 | шт | 78500 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.19.8 | ППШ Штора 1670х2600 | шт | 78500 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.19.9 | Блок управления ППШ | шт | 16000 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.19.10 | Дверь противопожарная класс огнестойкости EI-60 | шт | 21800 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.19.11 | Штора противопожарная Fire EI 90 Standart | шт | 112500 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.19.12 | Дверь противопожарная 1500х2800 мм | шт | 89200 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.19.13 | Штора противопожарная 2500х3080 (в т.ч. комплект привода, блок дистационного управления, выключатель металлический кнопка-ключ для рольставен) | шт | 306437.78 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.19.14 | Дверь противопожарная 1940*2390 | шт | 85495 | [5 empty] | 85495 |  |  |  |  | 0
1.19.15 | Дверь противопожарная 2170*2820 | шт | 136053.33 | [5 empty] | 136053.33 |  |  |  |  | 0
1.19.16 | Доводчик до 120кг | шт | 5416.67 | [5 empty] | 5416.67 |  |  |  |  | 0
1.20. | Пожаротушение
1.20.1 | Модуль газового пожаротушения МГП-65-100-40 без пускового устройства | шт | 178989.44 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.20.2 | Хладон 125 | шт | 2492 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.20.3 | Устройство пуска УП-150 ЭГП в комплекте с ЭГП | шт | 7260 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.20.4 | КЗ-1 Колпак защитный | шт | 5324 | [8 empty] | рубль |  | 0
1.20.5 | ТМ-2.1 Тара модуля | шт | 6500.48 | [8 empty] | рубль |  | 0

## Работы
п/п № | Наименование работ/материалов | Единица измерения | Трудозатраты | Единичная стоимость, без НДС (Северо-Запад) | Единичная стоимость, без НДС (Центр) | Единичная стоимость, без НДС (Волга) | Единичная стоимость, без НДС (Юг) | Единичная стоимость, без НДС (Урал) | Единичная стоимость, без НДС (Сибирь) | Валюта | Кол-во | Итоговая стоимость, без НДС | Примечания
Стоимость нормо-часа, руб. без НДС
|  |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
1 | Монтажные/демонтажные работы
1.1. | Монтажные/демонтажные работы
1.1.1 | Демонтаж MP3проигрователя/цифрового магнитофона/тюнера 2U (в шкаф 19") | шт | 0.6 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | рубль |  | 0
1.1.2 | Демонтаж блока электропитания/зарядное устройство АКБ (в шкаф 19") | шт | 1.728 | 2073.6 | 2073.6 | 2073.6 | 2073.6 | 2073.6 | 2073.6 | рубль |  | 0
1.1.3 | Демонтаж микрофонного корда включая разьемы | шт | 0.066 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | рубль |  | 0
1.1.4 | Демонтаж микрофонной консоли (выностная) | шт | 1.734 | 2080.8 | 2080.8 | 2080.8 | 2080.8 | 2080.8 | 2080.8 | рубль |  | 0
1.1.5 | Демонтаж микрофонной панели (в шкаф 19") | шт | 1.734 | 2080.8 | 2080.8 | 2080.8 | 2080.8 | 2080.8 | 2080.8 | рубль |  | 0
1.1.6 | Демонтаж панели/фальпанели 1U-3U (в шкаф 19") | шт | 0.174 | 208.8 | 208.8 | 208.8 | 208.8 | 208.8 | 208.8 | рубль |  | 0
1.1.7 | Демонтаж полки под АКБ (в шкаф 19") | шт | 0.174 | 208.8 | 208.8 | 208.8 | 208.8 | 208.8 | 208.8 | рубль |  | 0
1.1.8 | Демонтаж селектора/блока реле/аварийной панели (в шкаф 19") | шт | 1.734 | 2080.8 | 2080.8 | 2080.8 | 2080.8 | 2080.8 | 2080.8 | рубль |  | 0
1.1.9 | Демонтаж усилителя мощности 2U (в шкаф 19") | шт | 0.621 | 745.2 | 745.2 | 745.2 | 745.2 | 745.2 | 745.2 | рубль |  | 0
1.1.10 | Демонтаж усилителя мощности 3U (в шкаф 19") | шт | 0.933 | 1119.6 | 1119.6 | 1119.6 | 1119.6 | 1119.6 | 1119.6 | рубль |  | 0
1.1.11 | Демонтаж усилителя/микшера предусилителя мощности 1U (в шкаф 19") | шт | 0.312 | 374.4 | 374.4 | 374.4 | 374.4 | 374.4 | 374.4 | рубль |  | 0
1.1.12 | Демонтаж адресной метки клапана | шт | 0.36 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | рубль |  | 0
1.1.13 | Демонтаж адресной метки пуска | шт | 0.36 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | рубль |  | 0
1.1.14 | Демонтаж адресной метки управления | шт | 0.36 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | рубль |  | 0
1.1.15 | Демонтаж адресной метки/расширителя (1 канал) | шт | 0.72 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | рубль |  | 0
1.1.16 | Демонтаж адресной метки/расширителя (2 канала) | шт | 0.72 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | рубль |  | 0
1.1.17 | Демонтаж адресной метки/расширителя (4 канала) | шт | 0.72 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | рубль |  | 0
1.1.18 | Демонтаж адресной метки/расширителя (8 каналов) | шт | 0.72 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | рубль |  | 0
1.1.19 | Демонтаж адресноого релейного модуля (1 канал) | шт | 0.36 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | рубль |  | 0
1.1.20 | Демонтаж адресноого релейного модуля (2 канала) | шт | 0.36 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | рубль |  | 0
1.1.21 | Демонтаж адресноого релейного модуля (4 канала) | шт | 0.72 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | рубль |  | 0
1.1.22 | Демонтаж аккумулятора 12 В (1-7 Ач) | шт | 0.618 | 741.6 | 741.6 | 741.6 | 741.6 | 741.6 | 741.6 | рубль |  | 0
1.1.23 | Демонтаж аккумулятора 12 В (19-40 Ач) | шт | 0.93 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | рубль |  | 0
1.1.24 | Демонтаж аккумулятора 12 В (41-100 Ач) | шт | 0.93 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | рубль |  | 0
1.1.25 | Демонтаж аккумулятора 12 В (8-18 Ач) | шт | 0.618 | 741.6 | 741.6 | 741.6 | 741.6 | 741.6 | 741.6 | рубль |  | 0
1.1.26 | Демонтаж базы извещателя пожарного | шт | 0.105 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | рубль |  | 0
1.1.27 | Демонтаж блока вентиляторов (в шкаф 19") | шт | 0.327 | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 392.4 | рубль |  | 0
1.1.28 | Демонтаж блока контроля 2U (в шкаф 19") | шт | 0.72 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | рубль |  | 0
1.1.29 | Демонтаж блока контроля 3U (в шкаф 19") | шт | 0.72 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | рубль |  | 0
1.1.30 | Демонтаж блока контроля и индикации | шт | 3.51 | 4212 | 4212 | 4212 | 4212 | 4212 | 4212 | рубль |  | 0
1.1.31 | Демонтаж блока расширения шлейфов | шт | 0.72 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | рубль |  | 0
1.1.32 | Демонтаж блока розеток (в шкаф 19") | шт | 0.573 | 687.6 | 687.6 | 687.6 | 687.6 | 687.6 | 687.6 | рубль |  | 0
1.1.33 | Демонтаж блока сигнализации 2U (в шкаф 19") | шт | 0.72 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | рубль |  | 0
1.1.34 | Демонтаж бокса для АКБ | шт | 0.252 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | рубль |  | 0
1.1.35 | Демонтаж выностного оптического элемента | шт | 0.621 | 745.2 | 745.2 | 745.2 | 745.2 | 745.2 | 745.2 | рубль |  | 0
1.1.36 | Демонтаж головки муфтовой 50/70 | шт | 0.312 | 374.4 | 374.4 | 374.4 | 374.4 | 374.4 | 374.4 | рубль |  | 0
1.1.37 | Демонтаж головки цапковой 50/70 | шт | 0.312 | 374.4 | 374.4 | 374.4 | 374.4 | 374.4 | 374.4 | рубль |  | 0
1.1.38 | Демонтаж громкоговорителя колонного | шт | 0.6 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | рубль |  | 0
1.1.39 | Демонтаж громкоговорителя настенного | шт | 0.6 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | рубль |  | 0
1.1.40 | Демонтаж громкоговорителя подвесного | шт | 0.6 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | рубль |  | 0
1.1.41 | Демонтаж громкоговорителя потолочного | шт | 0.6 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | рубль |  | 0
1.1.42 | Демонтаж громкоговорителя рупорного | шт | 0.6 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | рубль |  | 0
1.1.43 | Демонтаж датчика затопления | шт | 0.363 | 435.6 | 435.6 | 435.6 | 435.6 | 435.6 | 435.6 | рубль |  | 0
1.1.44 | Демонтаж датчика контроля положения затвора/задвижки | шт | 0.363 | 435.6 | 435.6 | 435.6 | 435.6 | 435.6 | 435.6 | рубль |  | 0
1.1.45 | Демонтаж датчика уровня | шт | 0.363 | 435.6 | 435.6 | 435.6 | 435.6 | 435.6 | 435.6 | рубль |  | 0
1.1.46 | Демонтаж извещателя магнитоконтактного | шт | 0.252 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | рубль |  | 0
1.1.47 | Демонтаж извещателя пожарного аспирационного | шт | 0.504 | 604.8 | 604.8 | 604.8 | 604.8 | 604.8 | 604.8 | рубль |  | 0
1.1.48 | Демонтаж извещателя пожарного дымового | шт | 0.504 | 604.8 | 604.8 | 604.8 | 604.8 | 604.8 | 604.8 | рубль |  | 0
1.1.49 | Демонтаж извещателя пожарного линейного | шт | 0.252 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | рубль |  | 0
1.1.50 | Демонтаж извещателя пожарного пламени | шт | 0.504 | 604.8 | 604.8 | 604.8 | 604.8 | 604.8 | 604.8 | рубль |  | 0
1.1.51 | Демонтаж извещателя пожарного ручного | шт | 0.609 | 730.8 | 730.8 | 730.8 | 730.8 | 730.8 | 730.8 | рубль |  | 0
1.1.52 | Демонтаж извещателя пожарного теплового | шт | 0.252 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | рубль |  | 0
1.1.53 | Демонтаж извещателя пожарного теплового многоточечного | м.п. | 0.99 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | рубль |  | 0
1.1.54 | Демонтаж изолятора шлейфа/линии связи | шт | 0.36 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | рубль |  | 0
1.1.55 | Демонтаж источника резервного питания 12/24 В | шт | 1.08 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | рубль |  | 0
1.1.56 | Демонтаж кабеля без короба или гофры | м.п. | 0.012 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | рубль |  | 0
1.1.57 | Демонтаж кабеля в коробе или гофре | м.п. | 0.018 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | рубль |  | 0
1.1.58 | Демонтаж клапана/крана пожарного Ду50/65 | шт | 0.312 | 374.4 | 374.4 | 374.4 | 374.4 | 374.4 | 374.4 | рубль |  | 0
1.1.59 | Демонтаж кнопки управления | шт | 0.339 | 406.8 | 406.8 | 406.8 | 406.8 | 406.8 | 406.8 | рубль |  | 0
1.1.60 | Демонтаж комутационной коробки для соединения кабелей | шт | 0.6 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | рубль |  | 0
1.1.61 | Демонтаж контролера двухпроводной линии связи | шт | 3.51 | 4212 | 4212 | 4212 | 4212 | 4212 | 4212 | рубль |  | 0
1.1.62 | Демонтаж контрольно пускового блока | шт | 0.54 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | рубль |  | 0
1.1.63 | Демонтаж крышного вентилятора дымоудаления | шт | 1.974 | 2368.8 | 2368.8 | 2368.8 | 2368.8 | 2368.8 | 2368.8 | рубль |  | 0
1.1.64 | Демонтаж модуля аэрозольного пожаротушения | шт | 1.728 | 2073.6 | 2073.6 | 2073.6 | 2073.6 | 2073.6 | 2073.6 | рубль |  | 0
1.1.65 | Демонтаж модуля ввода вывода | шт | 0.36 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | рубль |  | 0
1.1.66 | Демонтаж модуля порошкового пожаротушения | шт | 0.171 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | рубль |  | 0
1.1.67 | Демонтаж монометра/моновакууметра | шт | 0.066 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | рубль |  | 0
1.1.68 | Демонтаж обратного клапана Ду100 | шт | 1.542 | 1850.4 | 1850.4 | 1850.4 | 1850.4 | 1850.4 | 1850.4 | рубль |  | 0
1.1.69 | Демонтаж обратного клапана Ду150 | шт | 2.091 | 2509.2 | 2509.2 | 2509.2 | 2509.2 | 2509.2 | 2509.2 | рубль |  | 0
1.1.70 | Демонтаж обратного клапана Ду50 | шт | 1.152 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | рубль |  | 0
1.1.71 | Демонтаж обратного клапана Ду80 | шт | 1.503 | 1803.6 | 1803.6 | 1803.6 | 1803.6 | 1803.6 | 1803.6 | рубль |  | 0
1.1.72 | Демонтаж оповещателя звукового | шт | 0.6 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | рубль |  | 0
1.1.73 | Демонтаж оповещателя комбинированого (свет/звук) | шт | 0.6 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | рубль |  | 0
1.1.74 | Демонтаж оповещателя речевого | шт | 0.6 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | рубль |  | 0
1.1.75 | Демонтаж оповещателя светового (табло) | шт | 0.237 | 284.4 | 284.4 | 284.4 | 284.4 | 284.4 | 284.4 | рубль |  | 0
1.1.76 | Демонтаж осевого вентилятора подпора | шт | 3.168 | 3801.6 | 3801.6 | 3801.6 | 3801.6 | 3801.6 | 3801.6 | рубль |  | 0
1.1.77 | Демонтаж поворотного затвора/задвижки в том числе с контролем положения Ду100 | шт | 1.542 | 1850.4 | 1850.4 | 1850.4 | 1850.4 | 1850.4 | 1850.4 | рубль |  | 0
1.1.78 | Демонтаж поворотного затвора/задвижки в том числе с контролем положения Ду150 | шт | 2.091 | 2509.2 | 2509.2 | 2509.2 | 2509.2 | 2509.2 | 2509.2 | рубль |  | 0
1.1.79 | Демонтаж поворотного затвора/задвижки в том числе с контролем положения Ду50 | шт | 1.152 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | рубль |  | 0
1.1.80 | Демонтаж поворотного затвора/задвижки в том числе с контролем положения Ду80 | шт | 1.503 | 1803.6 | 1803.6 | 1803.6 | 1803.6 | 1803.6 | 1803.6 | рубль |  | 0
1.1.81 | Демонтаж повторителя интерфейса в том числе радио | шт | 1.08 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | рубль |  | 0
1.1.82 | Демонтаж преобразователя интерфейса | шт | 0.336 | 403.2 | 403.2 | 403.2 | 403.2 | 403.2 | 403.2 | рубль |  | 0
1.1.83 | Демонтаж прибора индикации | шт | 0.696 | 835.2 | 835.2 | 835.2 | 835.2 | 835.2 | 835.2 | рубль |  | 0
1.1.84 | Демонтаж прибора контроля линий | шт | 2.16 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | рубль |  | 0
1.1.85 | Демонтаж прибора контроля фаз | шт | 0.696 | 835.2 | 835.2 | 835.2 | 835.2 | 835.2 | 835.2 | рубль |  | 0
1.1.86 | Демонтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного (10ШС) | шт | 1.44 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | рубль |  | 0
1.1.87 | Демонтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного (1ШС) | шт | 1.44 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | рубль |  | 0
1.1.88 | Демонтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного (20ШС) | шт | 1.44 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | рубль |  | 0
1.1.89 | Демонтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного (4ШС) | шт | 1.44 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | рубль |  | 0
1.1.90 | Демонтаж прибора управления | шт | 0.36 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | рубль |  | 0
1.1.91 | Демонтаж привода клапана огнезадерживающего/дымоудаления | шт | 0.312 | 374.4 | 374.4 | 374.4 | 374.4 | 374.4 | 374.4 | рубль |  | 0
1.1.92 | Демонтаж противопожарной шторы | м2 | 0.364 | 436.8 | 436.8 | 436.8 | 436.8 | 436.8 | 436.8 | рубль |  | 0
1.1.93 | Демонтаж пульта наблюдения | шт | 1.566 | 1879.2 | 1879.2 | 1879.2 | 1879.2 | 1879.2 | 1879.2 | рубль |  | 0
1.1.94 | Демонтаж пульта/клавиатуры контроля и управления | шт | 0.36 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | рубль |  | 0
1.1.95 | Демонтаж радиального вентилятора дымоудаления | шт | 2.724 | 3268.8 | 3268.8 | 3268.8 | 3268.8 | 3268.8 | 3268.8 | рубль |  | 0
1.1.96 | Демонтаж релейного модуля | шт | 0.36 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | рубль |  | 0
1.1.97 | Демонтаж сигнализатора потока жидкости | шт | 0.309 | 370.8 | 370.8 | 370.8 | 370.8 | 370.8 | 370.8 | рубль |  | 0
1.1.98 | Демонтаж сигнализатора уровня (3 канала) | шт | 2.16 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | рубль |  | 0
1.1.99 | Демонтаж сигнально-пускового блока (1 канал) | шт | 0.54 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | рубль |  | 0
1.1.100 | Демонтаж сигнально-пускового блока (2 канала) | шт | 0.54 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | рубль |  | 0
1.1.101 | Демонтаж сигнально-пускового блока (4 канала) | шт | 0.99 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | рубль |  | 0
1.1.102 | Демонтаж спринклерного/дренчерного оросителя | шт | 0.135 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | рубль |  | 0
1.1.103 | Демонтаж считывателя брелков | шт | 0.363 | 435.6 | 435.6 | 435.6 | 435.6 | 435.6 | 435.6 | рубль |  | 0
1.1.104 | Демонтаж считывателя карт | шт | 1.734 | 2080.8 | 2080.8 | 2080.8 | 2080.8 | 2080.8 | 2080.8 | рубль |  | 0
1.1.105 | Демонтаж считывателя ТМ-Н | шт | 0.363 | 435.6 | 435.6 | 435.6 | 435.6 | 435.6 | 435.6 | рубль |  | 0
1.1.106 | Демонтаж термогигрометра | шт | 0.216 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | рубль |  | 0
1.1.107 | Демонтаж трхходового крана под манометр | шт | 0.885 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | рубль |  | 0
1.1.108 | Демонтаж узла управления дренчерного Ду100 | шт | 1.542 | 1850.4 | 1850.4 | 1850.4 | 1850.4 | 1850.4 | 1850.4 | рубль |  | 0
1.1.109 | Демонтаж узла управления дренчерного Ду150 | шт | 2.091 | 2509.2 | 2509.2 | 2509.2 | 2509.2 | 2509.2 | 2509.2 | рубль |  | 0
1.1.110 | Демонтаж узла управления спринклерного Ду100 | шт | 1.542 | 1850.4 | 1850.4 | 1850.4 | 1850.4 | 1850.4 | 1850.4 | рубль |  | 0
1.1.111 | Демонтаж узла управления спринклерного Ду150 | шт | 2.091 | 2509.2 | 2509.2 | 2509.2 | 2509.2 | 2509.2 | 2509.2 | рубль |  | 0
1.1.112 | Демонтаж узла управления спринклерного Ду200 | шт | 2.772 | 3326.4 | 3326.4 | 3326.4 | 3326.4 | 3326.4 | 3326.4 | рубль |  | 0
1.1.113 | Демонтаж устройства контроля шлейфа | шт | 0.252 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | рубль |  | 0
1.1.114 | Демонтаж устройства передачи сигнала РСПИ Стрелец-Мониторинг | ком. | 0.216 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | рубль |  | 0
1.1.115 | Демонтаж шкафа автоматики управления | шт | 1.074 | 1288.8 | 1288.8 | 1288.8 | 1288.8 | 1288.8 | 1288.8 | рубль |  | 0
1.1.116 | Демонтаж шкафа аппаратуры 19" (до 39 U) | шт | 1.566 | 1879.2 | 1879.2 | 1879.2 | 1879.2 | 1879.2 | 1879.2 | рубль |  | 0
1.1.117 | Демонтаж шкафа аппаратуры коммутационный до 20 кВт | шт | 1.566 | 1879.2 | 1879.2 | 1879.2 | 1879.2 | 1879.2 | 1879.2 | рубль |  | 0
1.1.118 | Демонтаж шкафа аппаратуры коммутационный до 40 кВт | шт | 1.566 | 1879.2 | 1879.2 | 1879.2 | 1879.2 | 1879.2 | 1879.2 | рубль |  | 0
1.1.119 | Демонтаж шкафа аппаратуры коммутационный до 60 кВт | шт | 1.566 | 1879.2 | 1879.2 | 1879.2 | 1879.2 | 1879.2 | 1879.2 | рубль |  | 0
1.1.120 | Демонтаж шкафа пожарного встроенного двухсекционного | шт | 0.822 | 986.4 | 986.4 | 986.4 | 986.4 | 986.4 | 986.4 | рубль |  | 0
1.1.121 | Демонтаж шкафа пожарного встроенного односекционного | шт | 0.756 | 907.2 | 907.2 | 907.2 | 907.2 | 907.2 | 907.2 | рубль |  | 0
1.1.122 | Демонтаж шкафа пожарного навестного двухсекционного | шт | 0.87 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | рубль |  | 0
1.1.123 | Демонтаж шкафа пожарного навестного односекционного | шт | 0.819 | 982.8 | 982.8 | 982.8 | 982.8 | 982.8 | 982.8 | рубль |  | 0
1.1.124 | Демонтаж шкафа пожарной сигнализации | шт | 0.819 | 982.8 | 982.8 | 982.8 | 982.8 | 982.8 | 982.8 | рубль |  | 0
1.1.125 | Демонтаж шкафа управления вентилятором | шт | 0.819 | 982.8 | 982.8 | 982.8 | 982.8 | 982.8 | 982.8 | рубль |  | 0
1.1.126 | Демонтаж шкафа управления задвижкой | шт | 0.819 | 982.8 | 982.8 | 982.8 | 982.8 | 982.8 | 982.8 | рубль |  | 0
1.1.127 | Демонтаж шкафа управления насосом | шт | 0.819 | 982.8 | 982.8 | 982.8 | 982.8 | 982.8 | 982.8 | рубль |  | 0
1.1.128 | Демонтаж электроконтактного манометра | шт | 0.066 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | рубль |  | 0
1.1.129 | Демонтаж электромагнитного замка | шт | 0.363 | 435.6 | 435.6 | 435.6 | 435.6 | 435.6 | 435.6 | рубль |  | 0
1.1.130 | Демонтаж элемента дистанционного пуска | шт | 0.609 | 730.8 | 730.8 | 730.8 | 730.8 | 730.8 | 730.8 | рубль |  | 0
1.1.131 | Монтаж MP3проигрователя/цифрового магнитофона/тюнера 2U (в шкаф 19") | шт | 2 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | рубль |  | 0
1.1.132 | Монтаж блока электропитания/зарядное устройство АКБ (в шкаф 19") | шт | 5.76 | 6912 | 6912 | 6912 | 6912 | 6912 | 6912 | рубль |  | 0
1.1.133 | Монтаж микрофонного корда включая разьемы | шт | 0.22 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | рубль |  | 0
1.1.134 | Монтаж микрофонной консоли (выностная) | шт | 5.78 | 6936 | 6936 | 6936 | 6936 | 6936 | 6936 | рубль |  | 0
1.1.135 | Монтаж микрофонной панели (в шкаф 19") | шт | 5.78 | 6936 | 6936 | 6936 | 6936 | 6936 | 6936 | рубль |  | 0
1.1.136 | Монтаж панели/фальшпанели 1U-3U (в шкаф 19") | шт | 0.58 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | рубль |  | 0
1.1.137 | Монтаж полки под АКБ (в шкаф 19") | шт | 0.58 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | рубль |  | 0
1.1.138 | Монтаж селектора/блока реле/аварийной панели (в шкаф 19") | шт | 5.78 | 6936 | 6936 | 6936 | 6936 | 6936 | 6936 | рубль |  | 0
1.1.139 | Монтаж усилителя мощности 2U (в шкаф 19") | шт | 2.07 | 2484 | 2484 | 2484 | 2484 | 2484 | 2484 | рубль |  | 0
1.1.140 | Монтаж усилителя мощности 3U (в шкаф 19") | шт | 3.11 | 3732 | 3732 | 3732 | 3732 | 3732 | 3732 | рубль |  | 0
1.1.141 | Монтаж усилителя/микшера предусилителя мощности 1U (в шкаф 19") | шт | 1.04 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | рубль |  | 0
1.1.142 | Монтаж адресной метки клапана | шт | 1.2 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | рубль |  | 0
1.1.143 | Монтаж адресной метки пуска | шт | 1.2 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | рубль |  | 0
1.1.144 | Монтаж адресной метки управления | шт | 1.2 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | рубль |  | 0
1.1.145 | Монтаж адресной метки/расширителя (1 канал) | шт | 2.4 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | рубль |  | 0
1.1.146 | Монтаж адресной метки/расширителя (2 канала) | шт | 2.4 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | рубль |  | 0
1.1.147 | Монтаж адресной метки/расширителя (4 канала) | шт | 2.4 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | рубль |  | 0
1.1.148 | Монтаж адресной метки/расширителя (8 каналов) | шт | 2.4 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | рубль |  | 0
1.1.149 | Монтаж адресноого релейного модуля (1 канал) | шт | 1.2 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | рубль |  | 0
1.1.150 | Монтаж адресноого релейного модуля (2 канала) | шт | 1.2 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | рубль |  | 0
1.1.151 | Монтаж адресноого релейного модуля (4 канала) | шт | 2.4 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | рубль |  | 0
1.1.152 | Монтаж базы извещателя пожарного | шт | 0.35 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | рубль |  | 0
1.1.153 | Монтаж блока вентиляторов (в шкаф 19") | шт | 1.09 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | рубль |  | 0
1.1.154 | Монтаж блока контроля 2U (в шкаф 19") | шт | 2.4 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | рубль |  | 0
1.1.155 | Монтаж блока контроля 3U (в шкаф 19") | шт | 2.4 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | рубль |  | 0
1.1.156 | Монтаж блока контроля и индикации | шт | 11.7 | 14040 | 14040 | 14040 | 14040 | 14040 | 14040 | рубль |  | 0
1.1.157 | Монтаж блока расширения шлейфов | шт | 2.4 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | рубль |  | 0
1.1.158 | Монтаж блока розеток (в шкаф 19") | шт | 1.91 | 2292 | 2292 | 2292 | 2292 | 2292 | 2292 | рубль |  | 0
1.1.159 | Монтаж блока сигнализации 2U (в шкаф 19") | шт | 2.4 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | рубль |  | 0
1.1.160 | Монтаж бокса для АКБ | шт | 0.84 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | рубль |  | 0
1.1.161 | Монтаж выностного оптического элемента | шт | 2.07 | 2484 | 2484 | 2484 | 2484 | 2484 | 2484 | рубль |  | 0
1.1.162 | Монтаж головки муфтовой 50/70 | шт | 1.04 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | рубль |  | 0
1.1.163 | Монтаж головки цапковой 50/70 | шт | 1.04 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | рубль |  | 0
1.1.164 | Монтаж горомкоговорителя колонного | шт | 2 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | рубль |  | 0
1.1.165 | Монтаж горомкоговорителя настенного | шт | 2 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | рубль |  | 0
1.1.166 | Монтаж горомкоговорителя подвесного | шт | 2 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | рубль |  | 0
1.1.167 | Монтаж горомкоговорителя потолочного | шт | 2 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | рубль |  | 0
1.1.168 | Монтаж горомкоговорителя рупорного | шт | 2 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | рубль |  | 0
1.1.169 | Монтаж датчика затопления | шт | 1.21 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | рубль |  | 0
1.1.170 | Монтаж датчика контроля положения затвора/задвижки | шт | 1.21 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | рубль |  | 0
1.1.171 | Монтаж датчика уровня | шт | 1.21 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | рубль |  | 0
1.1.172 | Монтаж извещателя магнитоконтактного | шт | 0.84 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | рубль |  | 0
1.1.173 | Монтаж извещателя пожарного аспирационного | шт | 1.68 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | рубль |  | 0
1.1.174 | Монтаж извещателя пожарного дымового | шт | 1.68 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | рубль |  | 0
1.1.175 | Монтаж извещателя пожарного линейного | шт | 0.84 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | рубль |  | 0
1.1.176 | Монтаж извещателя пожарного пламени | шт | 1.68 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | рубль |  | 0
1.1.177 | Монтаж извещателя пожарного ручного | шт | 2.03 | 2436 | 2436 | 2436 | 2436 | 2436 | 2436 | рубль |  | 0
1.1.178 | Монтаж извещателя пожарного теплового | шт | 0.84 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | рубль |  | 0
1.1.179 | Монтаж извещателя пожарного теплового многоточечного | м.п. | 3.3 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | рубль |  | 0
1.1.180 | Монтаж изолятора шлейфа/линии связи | шт | 1.2 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | рубль |  | 0
1.1.181 | Монтаж источника резервного питания 12/24 В | шт | 3.6 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | рубль |  | 0
1.1.182 | Монтаж кабеля без короба или гофры | м.п. | 0.04 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | рубль |  | 0
1.1.183 | Монтаж кабеля в коробе или гофре | м.п. | 0.06 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | рубль |  | 0
1.1.184 | Монтаж клапана/крана пожарного Ду50/65 | шт | 1.04 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | рубль |  | 0
1.1.185 | Монтаж кнопки управления | шт | 1.13 | 1356 | 1356 | 1356 | 1356 | 1356 | 1356 | рубль |  | 0
1.1.186 | Монтаж комутационной коробки для соединения кабелей | шт | 2 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | рубль |  | 0
1.1.187 | Монтаж контролера двухпроводной линии связи | шт | 11.7 | 14040 | 14040 | 14040 | 14040 | 14040 | 14040 | рубль |  | 0
1.1.188 | Монтаж контрольно пускового блока | шт | 1.8 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | рубль |  | 0
1.1.189 | Монтаж крышного вентилятора дымоудаления | шт | 6.58 | 7896 | 7896 | 7896 | 7896 | 7896 | 7896 | рубль |  | 0
1.1.190 | Монтаж модуля аэрозольного пожаротушения | шт | 5.76 | 6912 | 6912 | 6912 | 6912 | 6912 | 6912 | рубль |  | 0
1.1.191 | Монтаж модуля ввода вывода | шт | 1.2 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | рубль |  | 0
1.1.192 | Монтаж модуля порошкового пожаротушения | шт | 0.57 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | рубль |  | 0
1.1.193 | Монтаж монометра/моновакууметра | шт | 0.22 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | рубль |  | 0
1.1.194 | Монтаж обратного клапана Ду100 | шт | 5.14 | 6168 | 6168 | 6168 | 6168 | 6168 | 6168 | рубль |  | 0
1.1.195 | Монтаж обратного клапана Ду150 | шт | 6.97 | 8364 | 8364 | 8364 | 8364 | 8364 | 8364 | рубль |  | 0
1.1.196 | Монтаж обратного клапана Ду50 | шт | 3.84 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | рубль |  | 0
1.1.197 | Монтаж обратного клапана Ду80 | шт | 5.01 | 6012 | 6012 | 6012 | 6012 | 6012 | 6012 | рубль |  | 0
1.1.198 | Монтаж оповещателя звукового | шт | 2 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | рубль |  | 0
1.1.199 | Монтаж оповещателя комбинированого (свет/звук) | шт | 2 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | рубль |  | 0
1.1.200 | Монтаж оповещателя речевого | шт | 2 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | рубль |  | 0
1.1.201 | Монтаж оповещателя светового (табло) | шт | 0.79 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | рубль |  | 0
1.1.202 | Монтаж осевого вентилятора подпора | шт | 10.56 | 12672 | 12672 | 12672 | 12672 | 12672 | 12672 | рубль |  | 0
1.1.203 | Монтаж поворотного затвора/задвижки в том числе с контролем положения Ду100 | шт | 5.14 | 6168 | 6168 | 6168 | 6168 | 6168 | 6168 | рубль |  | 0
1.1.204 | Монтаж поворотного затвора/задвижки в том числе с контролем положения Ду150 | шт | 6.97 | 8364 | 8364 | 8364 | 8364 | 8364 | 8364 | рубль |  | 0
1.1.205 | Монтаж поворотного затвора/задвижки в том числе с контролем положения Ду50 | шт | 3.84 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | рубль |  | 0
1.1.206 | Монтаж поворотного затвора/задвижки в том числе с контролем положения Ду80 | шт | 5.01 | 6012 | 6012 | 6012 | 6012 | 6012 | 6012 | рубль |  | 0
1.1.207 | Монтаж повторителя интерфейса в том числе радио | шт | 3.6 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | рубль |  | 0
1.1.208 | Монтаж преобразователя интерфейса | шт | 1.12 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | рубль |  | 0
1.1.209 | Монтаж прибора индикации | шт | 2.32 | 2784 | 2784 | 2784 | 2784 | 2784 | 2784 | рубль |  | 0
1.1.210 | Монтаж прибора контроля линий | шт | 7.2 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | рубль |  | 0
1.1.211 | Монтаж прибора контроля фаз | шт | 2.32 | 2784 | 2784 | 2784 | 2784 | 2784 | 2784 | рубль |  | 0
1.1.212 | Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного (10ШС) | шт | 4.8 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | рубль |  | 0
1.1.213 | Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного (1ШС) | шт | 4.8 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | рубль |  | 0
1.1.214 | Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного (20ШС) | шт | 4.8 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | рубль |  | 0
1.1.215 | Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного (4ШС) | шт | 4.8 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | рубль |  | 0
1.1.216 | Монтаж прибора управления | шт | 1.2 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | рубль |  | 0
1.1.217 | Монтаж привода клапана огнезадерживающего/дымоудаления | шт | 1.04 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | рубль |  | 0
1.1.218 | Монтаж противопожарной шторы | м2 | 0.52 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | рубль |  | 0
1.1.219 | Монтаж пульта наблюдения | шт | 5.22 | 6264 | 6264 | 6264 | 6264 | 6264 | 6264 | рубль |  | 0
1.1.220 | Монтаж пульта/клавиатуры контроля и управления | шт | 1.2 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | рубль |  | 0
1.1.221 | Монтаж радиального вентилятора дымоудаления | шт | 9.08 | 10896 | 10896 | 10896 | 10896 | 10896 | 10896 | рубль |  | 0
1.1.222 | Монтаж релейного модуля | шт | 1.2 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | рубль |  | 0
1.1.223 | Монтаж сигнализатора потока жидкости | шт | 1.03 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | рубль |  | 0
1.1.224 | Монтаж сигнализатора уровня (3 канала) | шт | 7.2 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | рубль |  | 0
1.1.225 | Монтаж сигнально-пускового блока (1 канал) | шт | 1.8 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | рубль |  | 0
1.1.226 | Монтаж сигнально-пускового блока (2 канала) | шт | 1.8 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | рубль |  | 0
1.1.227 | Монтаж сигнально-пускового блока (4 канала) | шт | 3.3 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | рубль |  | 0
1.1.228 | Монтаж спринклерного/дренчерного оросителя | шт | 0.45 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | рубль |  | 0
1.1.229 | Монтаж считывателя брелков | шт | 1.21 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | рубль |  | 0
1.1.230 | Монтаж считывателя карт | шт | 5.78 | 6936 | 6936 | 6936 | 6936 | 6936 | 6936 | рубль |  | 0
1.1.231 | Монтаж считывателя ТМ-Н | шт | 1.21 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | рубль |  | 0
1.1.232 | Монтаж термогигрометра | шт | 0.72 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | рубль |  | 0
1.1.233 | Монтаж треходового крана под манометр | шт | 2.95 | 3540 | 3540 | 3540 | 3540 | 3540 | 3540 | рубль |  | 0
1.1.234 | Монтаж узла управления дренчерного Ду100 | шт | 5.14 | 6168 | 6168 | 6168 | 6168 | 6168 | 6168 | рубль |  | 0
1.1.235 | Монтаж узла управления дренчерного Ду150 | шт | 6.97 | 8364 | 8364 | 8364 | 8364 | 8364 | 8364 | рубль |  | 0
1.1.236 | Монтаж узла управления спринклерного Ду100 | шт | 5.14 | 6168 | 6168 | 6168 | 6168 | 6168 | 6168 | рубль |  | 0
1.1.237 | Монтаж узла управления спринклерного Ду150 | шт | 6.97 | 8364 | 8364 | 8364 | 8364 | 8364 | 8364 | рубль |  | 0
1.1.238 | Монтаж узла управления спринклерного Ду200 | шт | 9.24 | 11088 | 11088 | 11088 | 11088 | 11088 | 11088 | рубль |  | 0
1.1.239 | Монтаж устройства контроля шлейфа | шт | 0.84 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | рубль |  | 0
1.1.240 | Монтаж устройства передачи сигнала РСПИ Стрелец-Мониторинг | ком. | 0.72 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | рубль |  | 0
1.1.241 | Монтаж шкафа автоматики управления | шт | 3.58 | 4296 | 4296 | 4296 | 4296 | 4296 | 4296 | рубль |  | 0
1.1.242 | Монтаж шкафа аппаратуры 19" (до 39 U) | шт | 5.22 | 6264 | 6264 | 6264 | 6264 | 6264 | 6264 | рубль |  | 0
1.1.243 | Монтаж шкафа аппаратуры коммутационный до 20 кВт | шт | 5.22 | 6264 | 6264 | 6264 | 6264 | 6264 | 6264 | рубль |  | 0
1.1.244 | Монтаж шкафа аппаратуры коммутационный до 40 кВт | шт | 5.22 | 6264 | 6264 | 6264 | 6264 | 6264 | 6264 | рубль |  | 0
1.1.245 | Монтаж шкафа аппаратуры коммутационный до 60 кВт | шт | 5.22 | 6264 | 6264 | 6264 | 6264 | 6264 | 6264 | рубль |  | 0
1.1.246 | Монтаж шкафа пожарного встроенного двухсекционного | шт | 2.74 | 3288 | 3288 | 3288 | 3288 | 3288 | 3288 | рубль |  | 0
1.1.247 | Монтаж шкафа пожарного встроенного односекционного | шт | 2.52 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 | рубль |  | 0
1.1.248 | Монтаж шкафа пожарного навестного двухсекционного | шт | 2.9 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | рубль |  | 0
1.1.249 | Монтаж шкафа пожарного навестного односекционного | шт | 2.73 | 3276 | 3276 | 3276 | 3276 | 3276 | 3276 | рубль |  | 0
1.1.250 | Монтаж шкафа пожарной сигнализации | шт | 2.73 | 3276 | 3276 | 3276 | 3276 | 3276 | 3276 | рубль |  | 0
1.1.251 | Монтаж шкафа управления вентилятором | шт | 2.73 | 3276 | 3276 | 3276 | 3276 | 3276 | 3276 | рубль |  | 0
1.1.252 | Монтаж шкафа управления задвижкой | шт | 2.73 | 3276 | 3276 | 3276 | 3276 | 3276 | 3276 | рубль |  | 0
1.1.253 | Монтаж шкафа управления насосом | шт | 2.73 | 3276 | 3276 | 3276 | 3276 | 3276 | 3276 | рубль |  | 0
1.1.254 | Монтаж электроконтактного манометра | шт | 0.22 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | рубль |  | 0
1.1.255 | Монтаж электромагнитного замка | шт | 1.21 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | рубль |  | 0
1.1.256 | Монтаж элемента дистанционного пуска | шт | 2.03 | 2436 | 2436 | 2436 | 2436 | 2436 | 2436 | рубль |  | 0
1.1.257 | Наладка системы с количеством каналов до 2 | компл | 33 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | рубль |  | 0
1.1.258 | Наладка системы с количеством каналов св. 2560 | компл | 905 | 1086000 | 1086000 | 1086000 | 1086000 | 1086000 | 1086000 | рубль |  | 0
1.1.259 | Наладка системы с количеством каналов св. 10 до 19 | компл | 54.6 | 65520 | 65520 | 65520 | 65520 | 65520 | 65520 | рубль |  | 0
1.1.260 | Наладка системы с количеством каналов св. 1280 до 2559 | компл | 905 | 1086000 | 1086000 | 1086000 | 1086000 | 1086000 | 1086000 | рубль |  | 0
1.1.261 | Наладка системы с количеством каналов св. 160 до 319 | компл | 168 | 201600 | 201600 | 201600 | 201600 | 201600 | 201600 | рубль |  | 0
1.1.262 | Наладка системы с количеством каналов св. 2 до 9 | компл | 54.6 | 65520 | 65520 | 65520 | 65520 | 65520 | 65520 | рубль |  | 0
1.1.263 | Наладка системы с количеством каналов св. 20 до 39 | компл | 54.6 | 65520 | 65520 | 65520 | 65520 | 65520 | 65520 | рубль |  | 0
1.1.264 | Наладка системы с количеством каналов св. 320 до 639 | компл | 253 | 303600 | 303600 | 303600 | 303600 | 303600 | 303600 | рубль |  | 0
1.1.265 | Наладка системы с количеством каналов св. 40 до 79 | компл | 54.6 | 65520 | 65520 | 65520 | 65520 | 65520 | 65520 | рубль |  | 0
1.1.266 | Наладка системы с количеством каналов св. 640 до 1279 | компл | 483 | 579600 | 579600 | 579600 | 579600 | 579600 | 579600 | рубль |  | 0
1.1.267 | Наладка системы с количеством каналов св. 80 до 159 | компл | 109 | 130800 | 130800 | 130800 | 130800 | 130800 | 130800 | рубль |  | 0
1.1.268 | ПНР противопожарной шторы | система | 13.4 | 16080 | 16080 | 16080 | 16080 | 16080 | 16080 | рубль |  | 0
1.1.269 | Установка аккумулятора 12 В (1-7 Ач) | шт | 2.06 | 2472 | 2472 | 2472 | 2472 | 2472 | 2472 | рубль |  | 0
1.1.270 | Установка аккумулятора 12 В (19-40 Ач) | шт | 3.1 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | рубль |  | 0
1.1.271 | Установка аккумулятора 12 В (41-100 Ач) | шт | 3.1 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | рубль |  | 0
1.1.272 | Установка аккумулятора 12 В (8-18 Ач) | шт | 2.06 | 2472 | 2472 | 2472 | 2472 | 2472 | 2472 | рубль |  | 0
1.1.273 | Установка программного обеспечия (АРМ/ПО) | прог | 2.49 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | рубль |  | 0
1.1.274 | Аренда коленчатого подъемника | сутки |  | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | рубль |  | 0
1.1.275 | Правка тросов на секционных противопожарных воротах (две стороны) | шт. |  | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | Рубль |  | 0
1.1.276 | Освидетельствование модулей газового пожаротушения | шт. |  | 39433.33 | 39433.33 | 39433.33 | 39433.33 | 39433.33 | 39433.33 | Рубль |  | 0
1.1.277 | Монтаж противопожарной двери | шт. |  | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | Рубль |  | 0
1.1.278 | Сложный демонтаж противопожарной двери | шт. | [6 empty] | 1250 | Рубль |  | 0